## Foglio1
SCHEDA | TECNICA
MODELLO | HAWAII | HP300
ALTEZZA ALLA PIASTRA | CM 74
ALTEZZA AL CONDOTTO | CM 80,5
PROFONDITA' | CM 47
LARGHEZZA | CM 37
KCAL/H | 6000
DIAM. INTERNO FOCOLARE | MM 315
DIAMETRO RACCORDO | MM 120
IRRAGGIAMENTO | DIRETTO | NATURALE
RENDIMENTO ENERGETICO | 68%
POTENZA CALORICA | 6.8
TEMPERATURA MEDIA DEI FUMI | 450°
* AUTONOMIA | 5/6 ORE
COMBUSTIONE | FUOCO CONTINUO
* L'AUTONOMIA VARIA SECONDO IL TIPO DI LEGNO UTILIZZATO